**После вмешательства прокуратуры Александровского района Томской области в дошкольном образовательном учреждении устранены нарушения требований пожарной безопасности**

Прокуратура Александровского района Томской области провела проверку соблюдения пожарной безопасности в одном из дошкольных образовательных учреждений района.

Установлено, что в нарушение требований пожарной безопасности в здании детского сада система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивала автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линии связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Поскольку по результатам рассмотрения внесенного директору образовательного учреждения представления нарушения не устранены, прокурор в судебном порядке потребовал привести пожарную сигнализацию в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Решением Александровского районного суда Томской области исковое заявление прокурора удовлетворено. Нарушения требований пожарной безопасности устранены в полном объеме.